Załącznik Nr 2

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			         Data .....................

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia: Remont świetlicy wiejskiej w Chłopkowie, Gmina Platerów.

| F O R M U L A R Z C E N O W Y |
| --- |
| Lp | Nazwa materiału | Jedn. miary | Ilość | Cena jednost. w zł. | Wartość netto ogólem /zł./ | VAT w zł. | Wartość brutto w zł. |
| 1 | Blacha stalowa powlekana, płaska | m2 | 6,1131 |  |  |  |  |
| 2 | Masa uszczelniająca silikonowa „Silikon” | dm3 | 0,2227 |  |  |  |  |
| 3 | Pianka poliuretanowa opakowanie ciśnien. | dm3 | 6,0129 |  |  |  |  |
| 4 | Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stos. | dm3 | 1,4996 |  |  |  |  |
| 5 | Farba olejna do gruntowania ogólnego stos. | dm3 | 1,5648 |  |  |  |  |
| 6 | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 1,3692 |  |  |  |  |
| 7 | Zaprawa klejowa sucha | kg | 1,677,648 |  |  |  |  |
| 8 | Zaprawa klejowa sucha mieszanka | kg | 86,8800 |  |  |  |  |
| 9 | Płyty ze styropianu gr. 2 cm | m2 | 10,5575 |  |  |  |  |
| 10 | Płyty styropianowe samogasnące FS gr. 120 mm | m2 | 195,1541 |  |  |  |  |
| 11 | Łącznik do mocowania płyt ze styropianu z trzpieniem stalowym o śr 10 mm, dł. 180 mm | szt | 1556,7600 |  |  |  |  |
| 12 | Okna z PCV o wym. 1,46 x 1,44 m | m2 | 8,4100 |  |  |  |  |
| 13 | Okna z PCV o wym. 1,46 x 1,82 m | m2 | 5,3100 |  |  |  |  |
| 14 | Okna z PCV o wym. 2,35 x 1,82 m | m2 | 8,5500 |  |  |  |  |
| 15 | Kołki rozporowe z wkrętami | szt. | 153,4326 |  |  |  |  |
| 16 | Tynk akrylowy barwiony w masie | kg. | 525,2636 |  |  |  |  |
| 17 | Zaprawa cementowa M12 | m3 | 0,0050 |  |  |  |  |
| 18 | Warstwa tynkarska pośrednia | kg | 177,5924 |  |  |  |  |
| 19 | Emulsja gruntująca | kg | 96,7850 |  |  |  |  |
| 20 | Naroża z siatką zbrojącą | m | 95,0250 |  |  |  |  |
| 21 | Listwy startowe z kapinosem szer. 12 cm | m | 62,4435 |  |  |  |  |
| 22 | Drzwi drewniane, klepkowe, pełne o wym. 1,56 x 2,10 m | m2 | 3,2800 |  |  |  |  |
| 23 | Drzwi drewniane zewnętrzne częściowo szklone, wym. 1,44 x 2,25 m | m2 | 3,2400 |  |  |  |  |
| 24 | Siatka z włókna szklanego | m2 | 350,0502 |  |  |  |  |
| 25 | Wkręty stalowe samogwintujące do blach | szt. | 85,4840 |  |  |  |  |
| 26 | Łączniki rozporowe kpl. | szt. | 133,6200 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

UWAGA:

Wartość z pozycji   Razem:   należy przenieść do formularza ofertowego.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)